**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОМОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.05.2020г. с. Момотово № 15

# Об утверждении Положения о смотре-конкурсе на лучшее противопожарное состояние приусадебных участков и жилых домов «Безопасный дом – безопасный двор»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения пожаров, устранения нарушений правил пожарной безопасности в жилом секторе с. Момотово и д. Пискуновка, а также развития инициативы населения в улучшении содержания жилых домов и благоустройства прилегающей территории, руководствуясь Уставом Момотовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее противопожарное состояние приусадебных участков ижилых домов «Безопасный дом – безопасный двор» согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму ведомости осмотра приусадебного участка и жилого дома согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению осмотра приусадебных участков и жилых домов согласно приложению № 3.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 4.
5. Провести с 01 июня по 15 июля 2020 года смотр - конкурс на лучшее противопожарное состояниеприусадебных участков ижилых домов «Безопасный дом - безопасный двор»
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник».

Глава Момотовского сельсовета: С.Ю. Иванов

**Положение**

**конкурса – смотра «Безопасный дом – безопасный двор»**

I. Цели и задачи конкурса – смотра

1. Предотвращение пожаров, устранения нарушений требований правил пожарной безопасности в жилом секторе, а также развития инициативы населения в улучшении содержания жилых домов и благоустройства прилегающей территории.

2. Совершенствование системы профилактической работы среди граждан в области пожарной безопасности.

3. Комплексное решение задач по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период.

II. Организаторы конкурса – смотра

1. Администрация Момотовского сельсовета Казачинского района;

2. КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», ПЧ-171 с. Момотово Казачинского района.

III. Место, сроки проведения

Конкурс – смотр «Безопасный дом – безопасный двор» проводится на территории Момотовского сельсовета Казачинского района с 01 июня по 15 июля 2020 года.

IV. Подведение итогов и награждение участников конкурса

1. Победители определяются по следующим критериям оценки:

- соблюдение санитарно-гигиенических норм около жилого дома;

- соблюдение противопожарных разрывов при домовой застройке;

- наличие свободных подъездов к жилому дому;

- наличие порядка на приусадебном участке;

- знание домовладельцами правил пожарной безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности в жилом доме, надворных постройках (побелка печи, отсутствие прогаров, копоти, наличие предтопочного листа, исправные электророзетки, наличие защитных автоматов внутредомовых электросетей, отсутствие «скруток» электропроводки, наличие кабель - каналов электропроводки внутридомовых электрических сетей и т.д.) в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ «Ведомость осмотра жилого дома».

2. Комиссия подводит итоги конкурса-смотра на основании оценочных показателей, согласно «Ведомости осмотра жилого дома».

3. Лучшие участники-домовладельцы награждаются грамотами и ценными подарками 10 июня 2019 года.

**V. Финансирование**

Денежные средства для награждения победителей выделяет администрация Момотовского сельсовета.

Приложение № 2 к Постановлению

администрации Момотовского сельсовета

от 28.05.2020 № 15

Ведомость

осмотра приусадебного участка и жилого дома (надворных построек)

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (домовладельца) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. проверяющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание:

В таблице указаны оценивающие показатели. При наличии указанного показателя ставится оценка 1 балл. По итогам осмотра выводится общая сумма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование показателя** | **оценка** |
| **Жилой дом** | | |
| 1 | Наличие свободных подъездов к приусадебному участку |  |
| 2 | Наличие порядка на приусадебном участке |  |
| 3 | Наличие кабель - каналов электропроводки внутридомовых электрических сетей |  |
| 4 | Заменена электропроводка на медную |  |
| 5 | Побелка печи, отсутствие прогаров и копоти на стенах печи |  |
| 6 | Наличие предтопочного листа (50\*70 см) |  |
| 7 | Наличие побелки трубы печного отопления, отсутствие копоти и трещин в кладке трубы |  |
| 8 | Исправные розетки. Закрепленные жестко без видимых прогаров. |  |
| 9 | Наличие защитных автоматов внутридомовых электросетей. |  |
| 10 | Отсутствие скруток электропроводки в жилом доме. |  |
| 11 | Наличие в доме автономных пожарных извещателей |  |
| 12 | Наличие в доме первичных средств пожаротушения (огнетушитель) |  |
| **Баня** | | |
| 13 | Наличие кабель - каналов электропроводки электрических сетей |  |
| 14 | Заменена электропроводка на медную |  |
| 15 | Побелка печи, отсутствие прогаров и копоти на стенах печи |  |
| 16 | Наличие предтопочного листа (50\*70 см) |  |
| 17 | Наличие побелки трубы печного отопления, отсутствие копоти и трещин в кладке трубы |  |
| 18 | Исправные розетки. Закрепленные жестко без видимых прогаров. |  |
| 19 | Наличие защитных автоматов внутридомовых электросетей. |  |
| 20 | Отсутствие скруток электропроводки в бане. |  |
| **Иные надворные постройки (описать нарушения)** | | |
| **Знания правил пожарной безопасности** | | |
| 21 | Как позвонить в пожарную охрану? **(112, 1-01)** |  |
| 22 | В случае обнаружения пожара, что нужно сделать в первую очередь? **(позвонить в пожарную охрану)** |  |
| 23 | Что такое пожарный водоем нужен ли он вам, знаете ли вы где ваш пожарный водоем? |  |
| 24 | Для чего нужно белить печь, печную трубу? |  |
| **ИТОГО:** | |  |

Приложение № 3 к Постановлению

администрации Момотовского сельсовета

от 28.05.2020 № 15

Состав рабочей группы

по проведению осмотра приусадебных участков и жилых домов

Руководитель рабочей группы:

Белоусов Евгений Андреевич – начальник ПЧ-171.

Члены рабочей группы:

Пужайтис Дмитрий Александрович – водитель ПЧ-171;

Пакшин Юрий Владимирович – водитель ПЧ-171;

Никитин Леонид Александрович – водитель ПЧ-171;

Гильмандинов Руслан Васильевич – водитель ПЧ-171;

Пизинев Сергей Геннадьевич – водитель ПЧ-171.

Приложение № 4 к Постановлению

администрации Момотовского сельсовета

от 28.05.2020 № 15

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРАЛОВ СМОТРА - КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ

И ЖИЛЫХ ДОМОВ «Безопасный дом - безопасный двор»

Председатель комиссии:

Иванов Сергей Юрьевич – Глава Момотовского сельсовета.

Члены комиссии:

Кончиц Татьяна Витальевна – специалист администрации Момотовского сельсовета, председатель жилищной комиссии администрации Момотовского сельсовета;

Соболева Оксана Алексеевна – Соц. защита, член жилищной комиссии администрации Момотовского сельсовета;

Пакшина Наталья Алексеевна – специалист администрации Момотовского сельсовета, член жилищной комиссии Момотовского сельского Совета депутатов.