Российская Федерация

 Красноярский край

 Казачинский район

 Администрация Момотовского сельсовета

Постановление

16.03.2018 с. Момотово № 7-п

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Момотовского сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом Момотовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Момотовского сельсовета (согласно приложению).
2. Проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Момотовского сельсовета независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.
3. Администрации Момотовского сельсовета, а также собственникам всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию):
	1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения.
	2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».
	3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.
	4. Обеспечивать подъезд для забора воды из водоисточников: в летнее время обкашивать, в зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку от снега для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей.
4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Момотовского сельсовета определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Момотовского сельсовета

С.Ю. Иванов

Приложение к Постановлению

 администрации Момотовского сельсовета

 от 16.03.2018 № 7-п

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории

Момотовского сельсовета

 1. Общие положения

1. Настоящие Правила действуют на всей территории Момотовского сельсовета и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.
2. Наружное противопожарное водоснабжение, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.
3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт абонент, в ведении которого они находятся.
4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
5. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
	1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
* качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
* точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
* систематическим контролем за состоянием водоисточников;
* своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
	1. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
	2. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.
	3. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
1. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
	1. Абоненты, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
	2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
	3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
	4. При проверке пожарного водоема проверяется:
* наличие на видном месте указателя установленного образца;
* возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
* степень заполнения водой и возможность его пополнения;
* наличие площадки перед водоемом для забора воды;
* герметичность задвижек (при их наличии);
* наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
1. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
2. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
	1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
	2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
	3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Момотовского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления , муниципальной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора.
	4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
* вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
* причины сокращения количества водоисточников;
* строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
1. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
2. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
	1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
3. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
	1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
* произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

АКТ

проверки технического состояния пожарных водоёмов

« »

201 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель от

 ( должность, фамилия, имя, отчество)

от администрации специалист

( наименование организации, учреждения, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что « » 201 года проведена

проверка технического состояния пожарных водоёмов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | №ПВ | Адрес, место расположения | Объём | Характернеисправности( выявленные недостатки) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Всего проверено Из них неисправны

Подписи:

( должность) ( подпись)

( Ф.И.О.)