ЕЩЕ  РАЗ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Анализируя причины пожаров, а так же социальный статус виновных в возникновении пожара, можно сразу сделать такие вывод:

Причиной большинства пожаров является халатное отношение, невнимательность (это наше авось пронесет). Но прежде чем нарушать правила пожарной безопасности или оставлять без внимания факты нарушений, задумайтесь, а пронесет ли?                                                                              В жилых домах, в которых мы все с вами живем, имеется большое количество горючих предметов, синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, которые увеличивает потенциальную возможность возникновения пожара, а так же делает даже самый незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических материалов.

В нашем районе преобладают одноэтажные жилые дома с чердаками. Несущие конструкции выполняют из древесины. Применение в жилых постройках большого количества сгораемых материалов увеличивает их пожарную опасность. Практически все жилые дома имеют печное отопление. По статистическим данным, примерно каждый пятый пожар в жилом доме и надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного устройства или эксплуатации. Особенностью жилых домов в сельской местности является наличие надворных построек различного назначения. Это гаражи, бани, помещения для хранения дров, содержания домашних животных. Применение в них большого количества сгораемых материалов, печного отопления, электрооборудования значительно увеличивает пожарную опасность жилых построек в целом.

И так, о профилактике пожаров! Меры пожарной безопасности при, использовании электротехнических устройств- Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией,                     одновременно включать в электросеть несколько электроприборов (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание, т.к. последние годы электроприборы выпускаются с большой мощностью.            -Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.- Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.- Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.- Признаки неисправности электропроводки: — горячие электрические вилки или розетки; -сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; -звук потрескивания в розетках; -искрение; -запах горящей резины, пластмассы; -следы копоти на вилках и розетках; -потемнение оплеток электропроводов; — уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

- Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

- Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

- При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

-  При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители.

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

- У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, размером не менее 50x70 см. без дефектов и прогаров.

- В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 2 часов.

- Горячие угли, шлак или золу нужно вынести в  специально отведенное место,  и заливать водой, а еще лучше выгребать золу утром перед тем как затопить печь.

- Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При эксплуатации печного отопления запрещается: — оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.                                   Выполняя эти элементарные правила, вы обезопасите себя, детей и своих соседей от страшного бедствия — пожара.

С начала этого года количество гибели и пожаров по нашему краю увеличилось в два раза,  и много случаев из за неисправного пожарного извещателя, уважаемые многодетные родители, государство выделило и установило в ваших домах дымовые извещатели,  для того чтобы дети не пострадали на пожарах, давайте уж следить за их исправностью. Батарейки стоят около 100 рублей, а жизнь детей бесценна.                                                        Много случаев, когда в самом начале возгорания срабатывает извещатель,  дом и дети остаются невредимыми.

Телефон пожарной охраны: 101

Инструктор противопожарной профилактики Гали Ахматшин